23422 Stankovci

OIB: 13734771602

Tel. 023-380-161

Email: tajnistvo@stankovci.hr

PROJEKTNI ZADATAK

Za izradu Glavnog projekta prometnice u Poslovnoj  zoni Stankovci

(UPU 48) u svrhu dobivanja građevinske dozvole

Predmet: Projektna dokumentacija“Glavni projekt prometnice u Poslovnoj zoni Stankovci“ (UPU 48)

PROJEKTNI ZADATAK: Potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju Glavni projekt prometnice koja se planira graditi na k.č. 97/27 i k.č. 97/19 k.o. Velim.

Duljina buduće prometnice iznosi 336,00 m dok je širina prometnice sukladna prostorno planskoj dokumentaciji i iznosi 11,00m ( kolinik 2 x 3,50 m, nogostup 2x2,00 m).

Sadržaj Glavnog projekta mora biti sukladan Pravilniku o obveznom sadržaju I opremanju projekta građevina (NN 118/19 I 65/20)

Glavni projekt mora osim građevinskog projekta prometnice sadržavati i Glavne projekte SN,NN,DTK,JR, vodovoda, oborinske i fekalne odvodnje.

Investitor je izradio geodetsku podlogu za projektiranje. Stanje prometnice na terenu je bijeli put.